        Załącznik nr 1

Starachowice, 23.07.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o numerach ewid. 1137/1 i 1137/4 przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach”.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach w zakresie:

1. Wytyczne dotyczące planowanego układu funkcjonalnego, wyposażenia i wykończenia lokali:

Budynki 4 kondygnacyjne / 3 piętra+ parter.
Utworzenie nowych lokali jedno-, dwu- i trzyizbowych w ilości 60 mieszkań z balkonami, o następującej strukturze:
- 1 i 2 izbowe (pokój z aneksem kuchennym i pokój + pokój z aneksem kuchennym) – około 12 lokali, powierzchnia użytkowa – od 30 m2 do 40 m2,
- 2 izbowe (pokój + pokój z aneksem kuchennym i pokój + pokój + kuchnia) – około 24 lokale, powierzchnia użytkowa – od 40 m2 do 50 m2,
- 3 izbowe (pokój + pokój + pokój z aneksem kuchennym i pokój + pokój + pokój + kuchnia) – około 24 lokali, powierzchnia użytkowa – od 50 m2 do 60 m2 ,
- komunikacja – układ pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynku na cele mieszkalne

Wyposażenie i wykończenie lokali:
- mieszkania muszą być wyposażone w instalacje: wod.-kan. z ciepłą i zimną wodą, c.o., elektryczną , teletechniczną, telewizyjną naziemną i satelitarną zakończoną gniazdami abonenckimi w salonie, zaś łazienka w kabinę prysznicową lub wannę, miskę sedesową i umywalkę, ,
- kuchnię (lub aneks kuchenny) wyposażyć w zlewozmywak i kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną i z piekarnikiem,
- zastosować wentylację grawitacyjną wg odrębnych przepisów,
- zastosować drzwi wejściowe do mieszkań pełne płytowe z jednolitą płytą,
- zastosować stolarkę okienną PCV jednostronnie w kolorze,
- podłogi w pokojach – panele min. Klasy AC4
- sanitariaty, przedpokoje i aneks kuchenny – terrakota,
- „fartuchy” z glazury przy zlewozmywaku i kuchence,
- okładziny ścienne z płytek glazurowanych w łazienkach i wc
- opomiarowanie indywidualne (dla każdego mieszkania) dla: wody, energii elektrycznej i c.o. (podzielniki na grzejnikach elektroniczne ze zdalnym odczytem)
- oświetlenie standardowe (napięcie 230 V) – oświetlenie górne w każdym pomieszczeniu kinkiet w aneksie kuchennym, na balkonie i w łazience,
- gniazda elektryczne – wg potrzeb,
- instalacja telewizyjna naziemna i satelitarna zbiorcza zakończona gniazdkami abonenckimi,
- oświetlenie komunikacyjne ogólne – LED z czujnikami ruchu,
- elewacje – uzgodnić z Zamawiającym,
- na parterze mieszkanie ( 1 szt. na budynek) dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- komórki lokatorskie dla każdego lokalu w kondygnacji podziemnej
- pomieszczenie techniczne na węzeł cieplny w każdym budynku
- miejsca postojowe zgodnie z warunkami technicznymi
- dach płaski .
Dopuszcza się zmiany proponowanego układu funkcjonalnego oraz standardu wyposażenia i wykończenia lokali na etapie uzgadniania koncepcji z projektantem.

2. Mała architektura:

 - altana śmietnikowa zadaszona, ściany o lekkiej konstrukcji,
 - miejsca postojowe - 60 szt.
 - oświetlenia typu parkowego LED na słupach,
 - droga pożarowa (jeśli jest wymagana),
 - plac zabaw,
 - zieleń, trawniki,
 - dojścia, dojazdy z kostki brukowej betonowej.

3. Dokumentacja.
     W pełnym zakresie z kompletem uzgodnień – odpowiednio do obowiązującego stanu prawnego na dzień
     złożenia u Zamawiającego – projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę.

II. Zamówienie obejmuje:
1) mapę do celów projektowych,
2) koncepcję zawierającą rzuty kondygnacji, elewacje, zagospodarowanie terenu, opis standardu wyposażenia i wykończenia lokali – 2 egz.,
3) dokumentację projektową składającą się z:
  a) projektu budowlanego w 5 egz. wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami,	który winien zawierać:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt ukształtowania terenu,
- dokumentację badań podłoża gruntowego,
- projekt architektoniczny,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt przebudowy uzbrojenia kolidującego,
- projekt kanalizacji deszczowej (odwodnienia wewnętrznego i zewnętrznego budynku),
- projekt instalacji wodociągowej (wewnętrznej i zewnętrznej),
- projekt instalacji sanitarnej (wewnętrznej i zewnętrznej),
- projekt instalacji elektrycznej (wewnętrznej i zewnętrznej),
- projekt instalacji c.o. (wewnętrznej ) bez projektu węzła cieplnego
- projekt instalacji odgromowej (jeśli jest wymagana),
- projekt drogowy (droga pożarowa – jeśli jest wymagana),
- projekt oświetlenia terenu wokół budynku,
- projekty wykonawcze w zakresie wymaganym przepisami,
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odrębnie dla każdej z branż – w 3 egz.
c) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót odrębnie dla każdej z branż – w 2 egz., na podst. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
W przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 12 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego Wykonawca dokona jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia.
d) charakterystykę energetyczną (2 egz.)
4) Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie zbieżnym z okresem realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane tj. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III kw. 2019 do IV kw. 2021r.
5) Przeniesienie praw autorskich do projektu na Zamawiającego.
6) Projekt budowlany winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiadającym wymagane przepisami uzgodnienia i opinie wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę. W projekcie powinny być uwzględnione typowe rozwiązania projektowe i standardowe materiały budowlane i wykończeniowe
7) Wykonawca opracuje zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do wycinki – wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę w imieniu Zamawiającego.
8) Przed przystąpieniem do projektowania szczegółowego – Wykonawca przedłoży w terminie 30 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu do zatwierdzenia, koncepcję zawierającą rzuty	kondygnacji, elewacje i zagospodarowania terenu , opis standardu wyposażenia i wykończenia lokalu.
9) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu dwóch miesięcy od podpisania Umowy:
- wizualizację budynków i zagospodarowania terenu – 3 szt.
- animację i wirtualny spacer po osiedlu,
10) Zamawiający zainteresowany jest rozwiązaniem technicznym zmierzającym do minimalizacji kosztu robót budowlanych, tj. minimalizacji kosztu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni.
11) Wykonawcę obowiązuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.
12) Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych (m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
13) Realizacja zamówienia do 28-02-2019r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę
14) Termin związania z ofertą – 60 dni.
15) Do projektów należy załączyć:
  1. kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych (ważnych na dzień przekazania projektu zamawiającemu) zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
  2. oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Uwaga: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy także przekazać na nośniku w wersji cyfrowej możliwym do odczytu w ogólnodostępnym programie:
  1. tekst	- formaty: pdf i doc.,
  2. rysunki	- formaty: pdf lub jpg i dwg,
  3. przedmiary i kosztorysy	- formaty: doc. i pdf. oraz w uzgodnionym ze zleceniodawcą programie	do kosztorysowania.